江 苏 省 建 设 厅 文 件

苏建质〔2007〕371号

关于统一使用《建筑节能工程施工质量验收资料》的通知

各省辖市建设局、南京市建委（建工局）：

根据国家《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）和江苏省工程建设标准《建筑节能工程施工质量验收规程》（DGJ32/J19-2007），江苏省建设工程质量监督总站制定了《建筑节能工程施工质量验收资料》，现予发布使用。

凡2007年10月1日后开工的工程，其建筑节能分部工程施工质量验收资料均应按规定要求及时、准确地收集整理，并作为分部工程验收资料单独成册，纳入《建筑工程施工质量验收资料》。

《建筑工程施工质量评价验收系统》软件可到江苏工程质量监督网上升级《建筑节能工程施工质量验收资料》。

附件：建筑节能工程施工质量验收资料

二○○七年十一月二十三日

主题词： 建筑节能  工程质量  资料  通知

抄 送：各工程质量监督站

附：建筑节能工程施工质量验收资料

目  录

| 序号 | 编号 | 资 料 名 称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | JN 1 | 建筑节能工程施工、技术管理资料 | . |  |
| 1 | JN 1.1 | 建筑节能工程概况 |  |  |
| 2 | JN 1.2 | 建筑节能工程专业分包资质及总分包合同 |  |  |
| 3 | JN 1.3 | 建筑节能工程设计文件，施工图审查意见书（建筑节能专篇） |  |  |
| 4 | JN 1.4 | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 |  |  |
| 5 | JN 1.5 | 建筑节能工程“四新”技术评审、鉴定及备案文件 |  |  |
| 6 | JN 1.6 | 建筑节能工程施工方案及审批 |  |  |
| 7 | JN 1.7 | 建筑节能材料复验、现场检测单位的资质证书 |  |  |
| 8 | JN 1.8 | 样板间、样板件的确认文件 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 二 | JN 2 | 建筑节能工程质量控制资料 |  |  |
| 1 | JN 2.1 | 建筑节能分部工程质量控制资料核查记录 |  |  |
| 2 | JN 2.3 | 节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、材料复验报告、现场检测汇总表 |  |  |
| 3 | JN 2.4 | 墙体节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、材料复验报告 |  |  |
| 4 | JN 2.6 | 保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 |  |  |
| 5 | JN 2.7 | 后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告 |  |  |
| 6 | JN 2.8 | 墙体保温浆料同条件养护试件检测报告 |  |  |
| 7 | JN 2.9 | 饰面砖粘结强度拉拔试验报告 |  |  |
| 8 | JN 2.10 | 保温砌块砌筑砂浆强度试验报告 |  |  |
| 9 | JN 2.11 | 隔热型材力学性能和热变形性能试验报告 |  |  |
| 10 | JN 2.12 | 幕墙玻璃的质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 11 | JN 2.13 | 幕墙工程材料、构件质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 12 | JN 2.14 | 幕墙气密性能检测报告 |  |  |
| 13 | JN 2.15 | 外门窗材料质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 14 | JN 2.16 | 建筑外窗气密性、保温性能等复验报告 |  |  |
| 15 | JN 2.17 | 屋面工程材料质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 16 | JN 2.18 | 地面节能工程材料质量证明文件、复验报告 |  |  |
| 17 | JN 2.19 | 采暖节能工程材料质量证明文件、复验报告 |  |  |
| 18 | JN 2.20 | 采暖节能工程有关调试记录 |  |  |
| 19 | JN 2.21 | 通风与空调节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 20 | JN 2.22 | 通风与空调节能工程有关调试记录 |  |  |
| 21 | JN 2.23 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 22 | JN 2.24 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程有关调试记录 |  |  |
| 23 | JN 2.25 | 配电与照明节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 24 | JN 2.26 | 监测与控制节能工程材料、设备质量证明文件和相关技术资料 |  |  |
| 25 | JN 2.27 | 建筑节能工程围护结构的传热系数检验报告（热工性能现场检测报告） |  |  |
| 26 | JN 2.28 | 外墙节能构造钻芯检验报告 |  |  |
| 27 | JN 2.29 | 外窗气密性现场实体检测报告 |  |  |
| 28 | JN 2.30 | 采暖、通风、空调、配电与照明系统性能检测报告 |  |  |
| 29 | JN 2.31 | 风管及系统严密性检验记录 |  |  |
| 30 | JN 2.32 | 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 |  |  |
| 31 | JN 2.33 | 设备单机试运转及调试记录 |  |  |
| 32 | JN 2.34 | 系统联合试运转及调试记录 |  |  |
| 33 | JN 2.35 | 系统节能性能检测报告 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 三 | JN 3 | 建筑节能分部工程质量验收资料 |  |  |
| 1 | JN 3.1 | 建筑节能分部工程质量验收记录 |  |  |
| 2 | JN统表1 | 墙体节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 3 | JN统表2 | 墙体节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 4 | JN 3.2 | 墙体节能检验批/分项工程质量验收 |  |  |
| 5 | JN 3.2.1 | 聚苯板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 6 | JN 3.2.2 | 保温浆料保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 7 | JN 3.2.3 | 聚氨酯发泡外保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 8 | JN 3.2.4 | 保温装饰板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 9 | JN 3.2.5 | 墙体自保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 10 | JN统表1 | 幕墙节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 11 | JN统表2 | 幕墙节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 12 | JN 3.3 | 幕墙节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 13 | JN统表1 | 门窗节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 14 | JN统表2 | 门窗节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 15 | JN 3.4 | 门窗节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 16 | JN统表1 | 屋面节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 17 | JN统表2 | 屋面节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 18 | JN 3.5 | 屋面节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 19 | JN统表1 | 地面节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 20 | JN统表2 | 地面节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 21 | JN 3.6 | 地面节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 22 | JN统表1 | 采暖节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 23 | JN统表2 | 采暖节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 24 | JN 3.7 | 采暖节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 25 | JN统表1 | 通风与空调节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 26 | JN统表2 | 通风与空调节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 27 | JN 3.8 | 通风与空调节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 28 | JN统表1 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 29 | JN统表2 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 30 | JN 3.9 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 31 | JN统表1 | 配电与照明节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 32 | JN统表2 | 配电与照明节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 33 | JN 3.10 | 配电与照明节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 34 | JN统表1 | 监测与控制节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 35 | JN统表2 | 监测与控制节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 36 | JN 3.11 | 监测与控制节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 四 | JN 4 | 其它 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

建筑节能工程概况表

表JN1.1

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能分项工程 | 开工、完工日期，系统构造、制式和基本做法 |  |  |  |
| 墙体 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |  |
| 采暖 |  |  |  |  |
| 通风与空调 |  |  |  |  |
| 空调与采暖系统冷热源及管网 |  |  |  |  |
| 配电与照明 |  |  |  |  |
| 监测与控制 |  |  |  |  |
| 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑节能分部工程质量控制资料核查记录    表JN2.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 管理资料 | 设计文件、图纸会审记录和洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑节能工程施工技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围 护 结 构 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 热工性能现场检测检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设 备 安 装 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 风管及系统严密性检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 设备单机试运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 系统联合试运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 其他对工程质量有影响的重要技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：工程验收前，监理（建设）单位应对相应资料进行核查，核查人填写核查意见并签字；对资料齐全、结果符合要求的，结论中填写“资料完整”。

原材料（设备）合格证、试验报告汇总表                   JN2.2

| 序号 | 产品 名称、规格 | 合格证（质保书） | 生产厂家 | 进 场 |  | 使用部位 （系统） | 性能检测报告 | 型式检验报告 | 复试 批次 | 检测 报告号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量（） | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：                                                                      材料品种：                                                    共 　  页　第   页

质量检查员：                                                                    监理工程师：

建筑节能分部工程质量验收记录      JN3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 层次 |  |  |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 完工日期 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 节能设计措施 | 墙体 |  |  |  |  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | 通风与空调 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗(遮阳) |  |  |  |  |  | 空调与采暖系统 冷热源及管网 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙(遮阳) |  |  |  |  |  | 配电与照明 |  |  |  |  |  |
|  | 总面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面（架空层顶板等） |  |  |  |  |  | 检测与控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及自评意见 | 分项工程 |  | 共 分项，经查符合标准和设计要求 个分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量控制资料核查 |  | 质量控制资料共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能工程现场检验结果 |  | 外墙构造现场实体检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗气密性现场实体检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统节能性能现场检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构现场节能性能检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包单位及分包内容 明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（总包） |  |  |  | 施工单位（分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 设计负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

工程质量验收记录          JN统表1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结果 |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

节能工程质量隐蔽验收记录     JN统表2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 施工标准名称 及编号 |  |  |  |  | 施工图名称 及编号 |  |  |
| 隐蔽工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  | 施工单位 自查记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 1 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建议图片资料单独汇总，同一隐蔽验收项目的不同隐蔽验收内容可对应同一图片。

聚苯板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇筑混凝土墙体 |  |  |  |  |  | 规范4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  |  | 规程4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 聚苯板安装错缝、拼缝、接缝处理 |  |  |  |  |  | 规程4．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  |  | 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 聚苯板安装允许偏差 |  |  |  |  |  | 规程4．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 阴、阳角垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 接槎高差 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  |  | 规程4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保温浆料系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表       JN3.2.2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．3．1 规程4．4．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．3．1 规程4．4．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．3．2 规程4．4．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 保温浆料保温层同条件试件的见证取样送检 |  |  |  | 规范4．2．9 规程4．3．3 规程4．4．3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．3．5 规程4．4．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．3．4 规程4．4．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  | 规程4．3．7 规程4．4．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．3．6 规程4．4．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温浆料连续施工、厚度均匀及接茬平顺密实 |  |  |  | 规范4．3．6 规程4．3．8 规程4．4．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  | 规程4．3．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  | 规程4．3．11 规程4．4．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

聚氨酯发泡外保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表       JN3.2.3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．5．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．5．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．5．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．5．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．5．3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  | 规程4．5．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．5．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．5．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  | 规程4．5．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．5．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料的陈化时间控制 |  |  |  |  | 规范4．3．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面观感、接茬、线角 |  |  |  |  | 规程4．5．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．5．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保温装饰板外保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．6．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．6．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．6．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 装饰保温板外观质量 |  |  |  | 规范4．3．1 规程4．6．3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．6．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．6．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．6．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 装饰保温板安装拼缝平整、缝内无胶粘剂 |  |  |  | 规程4．6．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装饰保温板板缝处理，嵌缝带压贴 |  |  |  | 规程4．6．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．6．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 装饰保温板安装允许偏差 |  |  |  | 规程4．6．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 相邻两竖向板材间距尺寸 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 相邻两横向板材间距尺寸 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 两块相邻板材间距尺寸 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 相邻两横向板水平高差 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 横向板材水平度2m范围 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 竖向板材直线度 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

墙体自保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表       JN3.2.5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 用于幕墙节能工程的材料、构件等进场检验 |  |  |  | 规范5．2．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料、幕墙玻璃的性能 |  |  |  | 规范5．2．2 规程5．2．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的进场见证取样送检复验 |  |  |  | 规范5．2．3 规程5．2．2 |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙的气密性能及抽样检测 |  |  |  | 规范5．2．4 规程5．2．3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 保温材料的厚度及安装质量 |  |  |  | 规范5．2．5 规程5．2．7 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遮阳设施的安装 |  |  |  | 规范5．2．6 规程5．2．5 |  |  |  |  |
|  | 7 | 热桥部位的隔断热桥措施及施工 |  |  |  | 规范5．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |
|  | 8 | 幕墙隔汽层的施工 |  |  |  | 规范5．2．8 规程5．2．9 |  |  |  |  |
|  | 9 | 冷凝水的收集和排放应通畅，并不得渗漏 |  |  |  | 规范5．2．9 规程5．2．9 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 镀（贴）膜玻璃及中空玻璃的施工 |  |  |  | 规范5．3．1 规程5．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单元式幕墙板块的组装 |  |  |  | 规范5．3．2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙与周边墙体间的接缝处理 |  |  |  | 规范5．3．3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法 |  |  |  | 规范5．3．4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动遮阳设施的调节机构 |  |  |  | 规范5．3．5 规程5．3．2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

幕墙节能工程检验批/分项工程质量验收表     JN3.3                                                                                                                                        编号：

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录             JN3.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  |  | 规范6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  |  | 规范6．2．2 规范6．2．3 规程5．2．2 规程5．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  |  | 规范6．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  |  | 规范6．2．5 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗采用气密性现场实体检验 |  |  |  | 规范6．2．6 规程5．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  |  | 规范6．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 寒冷地区外门安装的保温、密封措施 |  |  |  | 规范6．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．9 规程5．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装位置、坡度、密封 |  |  |  | 规范6．2．11 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  |  | 规范6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装及密封 |  |  |  | 规范6．3．2 规程5．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位 |  |  |  | 规范6．3．3 规程5．3．2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

屋面节能工程检验批/分项工程质量验收记录              JN3.5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  | 规范7．2．1 规程6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的性能及复验 |  |  |  | 规范7．2．2 规范7．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位施工。 |  |  |  | 规范7．2．4 规程6．2．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平屋面找坡时保温层最小厚度 |  |  |  | 规程6．2．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风隔热架空层的施工 |  |  |  | 规范7．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面的性能及节点的构造做法 |  |  |  | 规范7．2．6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采光屋面的安装 |  |  |  | 规范7．2．7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密 |  |  |  | 规范7．2．8 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 屋面保温隔热层的施工 |  |  |  | 规范7．3．1 规程6．3．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属板保温夹芯屋面的施工 |  |  |  | 规范7．3．2 规程6．3．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡屋面、内架空层屋面当采用敷设与屋面内侧的保温材料做保温隔热层时的施工 |  |  |  | 规范7．3．3 规程6．3．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温板粘贴点的铺设 |  |  |  | 规程6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

地面节能工程检验批/分项工程质量验收记录        JN3.6

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  | 规范8．2．1 规程7．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温材料导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求 |  |  |  | 规范8．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料进场时应进行见证取样送检复验 |  |  |  | 规范8．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面节能工程施工前的基层处理 |  |  |  | 规范8．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法、厚度及按施工方案施工情况 |  |  |  | 规范8．2．5 规程7．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地面节能工程的施工质量 |  |  |  | 规范8．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防水要求地面的节能保温做法。保温层面层不得渗漏 |  |  |  | 规范8．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的底面的保温措施 |  |  |  | 规范8．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 保温层的表面防潮层、保护层施工 |  |  |  | 规范8．2．9 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 采用地面辐射采暖的工程，地面节能做法符合设计要求及《地面辐射供暖技术规程》JGJ142规定情况 |  |  |  | 规范8．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温板（块）材铺施、面层平整度 |  |  |  | 规程7．3．1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

采暖节能工程检验批/分项工程质量验收记录       JN3.7

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场进行检验 |  |  |  | 规范9．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 散热器和保温材料进场见证取样送检复验 |  |  |  | 规范9．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采暖 系统 安装 | 系统制式 |  |  | 规范9．2．3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热设备、阀门、过滤器温度仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分区温度控制、热计量和分摊功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 散热器安装 |  |  |  | 规范9．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 散热器恒温阀安装 |  |  |  | 规范9．2．5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低温热水地面辐射供暖系统安装 |  |  |  | 规范9．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采暖热力入口装置安装 |  |  |  | 规范9．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 采暖管道保温层和防潮层的施工 |  |  |  | 规范9．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 采暖系统的隐蔽验收 |  |  |  | 规范9．2．9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采暖系统调试和联合试运转 |  |  |  | 规范9．2．10 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 过滤器等配件的保温施工 |  |  |  | 规范9．3．1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

通风与空调节能工程检验批/分项工程质量验收记录  JN3.8

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备的进场检验 |  |  |  |  | 规范10．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机盘管机组和绝热材料的见证取样复验 |  |  |  |  | 规范10．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 送、排风系统、空调风系统、空调水系统 |  | 系统制式 |  |  | 规范10．2．3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水系统平衡装置、温控装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分区温度控制、热计量功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的制作与安装 |  |  |  |  | 规范10．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组安装 |  |  |  |  | 规范10．2．5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风机盘管机组安装 |  |  |  |  | 规范10．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 通风与空调系统中风机安装 |  |  |  |  | 规范10．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统的排风热回收装置的安装 |  |  |  |  | 规范10．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  |  | 规范10．2．9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 规范10．2．10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 规范10．2．11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的设置 |  |  |  |  | 规范10．2．12 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 隐蔽部位的验收及记录 |  |  |  |  | 规范10．2．13 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 通风与空调系统试运转和调试 |  |  |  |  | 规范10．2．14 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空气风幕机的安装 |  |  |  |  | 规范10．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变风量末端装置与风管的连接、封口 |  |  |  |  | 规范10．3．2 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批/分项工程质量验收记录JN3.9

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、设备的进场检验 |  |  |  |  | 规范11．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝热材料的见证取样送检复验 |  |  |  |  | 规范11．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 |  | 管道系统制式 |  |  | 规范11．2．3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调（热）水系统的变流量或定流量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统的集中质调节、量调节或质－量调节相结合的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隐蔽工程的验收及记录 |  |  |  |  | 规范11．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  |  | 规范11．2．5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装 |  |  |  |  | 规范11．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷却塔、水泵等辅助设备安装 |  |  |  |  | 规范11．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 规范11．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 非闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层的施工质量 |  |  |  |  | 规范11．2．9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工 |  |  |  |  | 规范11．2．10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调、采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转试及调试 |  |  |  |  | 规范11．2．11 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热层施工 |  |  |  |  | 规范11．3．1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 JN3.10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 规范12．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范12．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 规范12．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 规范12．2．4 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 规范12．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 规范12．3．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 规范12．3．3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

监测与控制节能工程检验批/分项工程质量验收记录   JN3.11

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场的进场检验 |  |  |  | 规范13．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监测与控制系统的安装 |  |  |  | 规范13．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警联锁控制及数据采集等功能的检验 |  |  |  | 规范13．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统运行效果及其控制、故障报警功能 |  |  |  | 规范13．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 |  |  |  | 规范13．2．5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 监测与计量装置的检测计量的数据准性 |  |  |  | 规范13．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求 |  |  |  | 规范13．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时应实现规范要求的控制功能 |  |  |  | 规范13．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 综合控制系统应对建筑能源系统、采暖通风与空调系统进行功能检测，检测结果应满足设计要求 |  |  |  | 规范13．2．9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求 |  |  |  | 规范13．2．10 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 检测监测与控制系统要达到可靠性、实时性、可维护性等系统性能 |  |  |  | 规范13．3．1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |